ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΟΤ)

| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1.1. ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

| 1. | Χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 269 (πράσινοι) ή παχύτεροι κατά ΕΛΟΤ 268 γαλβανισμένοι κατά ΕΛΟΤ 267. | ΚΕΜ Α.Ε. (τέως ΙΒΣ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ ISO 67 DIN - BS NFA - EN | Αυτοπιστο-ποίηση* κατά ISO 9002 | Δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς. Θερμό νερό χρήσης έως 65ο C. | Ακατάλληλοι | 9002 | - | ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Ασφάλιση παραγωγού |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Χαλυβδοσωλήνες με ραφή. Πράσινοι ή παχύτεροι. | ΚΕΜ ΑΕ (τέως IΒΣ) | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ 269 ή 268 | Αυτοπιστο-ποίηση* κατά ISO 9002 | - | Αυτοπιστο-ποίηση* κατά ISO 9002 | 9002 | - | ΟΡΙΖΩΝ Ασφάλιση παραγωγού. |

1.2. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ

1.2.1 Χαλκοσωλήνες ύδρευσης

| 1. | Χαλκοσωλήνες TALOS. | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 | ΕΛΟΤ | Δεν απαιτείται από τους κανονισμούς. | ΕΛΟΤ | 9001 | 30 έτη από την εγκατάσταση | ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ 1 εκατ.Εuro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Σωλήνες με επένδυση ανάλογα με την χρήση. | ΖΕΤΑ ESSE | ΙΤΑΛΙΑ | ΕΝ 1057 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | 9002 | 30 έτη | - |

1.2.2 Χαλκοσωλήνες θέρμανσης

| 1. | Σωλήνες χάλκινοι με ή χωρίς επένδυση TALOS. | ΧΑΛΚΟΡ | ΕΛΛΑΔΑ | EN 1057 | ΕΛΟΤ | - | ΕΛΟΤ | 9001 | 30 έτη από την εγκατάσταση | ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ 1 εκατ.Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Σωλήνες με επένδυση ανάλογα με την χρήση | ZETA ESSE | ΙΤΑΛΙΑ | EN 1057 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | 9002 | 30 έτη | - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |  | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

1.2.3. Χαλκοσωλήνες για καύσιμα αέρια (πάχη κατά ΤΟΤΕΕ 2471/86 Φ 10 & Φ 12 = 1 χιλ., Φ 15 & Φ 18 = 1,2 χιλ., Φ 22 & Φ 28 = 1,5 χιλ., Φ 35 - 42 - 54 = 2 χιλ.)

| 1. | Σωλήνες χάλκινοι με ή χωρίς επένδυση TALOS. | ΧΑΛΚΟΡ | ΕΛΛΑΔΑ | EN 1057 | ΕΛΟΤ | - | ΕΛΟΤ | 9001 | 30 έτη από την εγκατάσταση | ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ 1εκατ.Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Σωλήνες με επένδυση ανάλογα με την χρήση | ZETA ESSE | ΙΤΑΛΙΑ | EN 1057 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | 9002 | 30 έτη | - |

1.3. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| 1. | Σωλήνες απλοί από PP - R 80 (πολυπροπυλένιο). | AQUATHERM | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 8077-8078 | SKZ DVGW | DVGW HY | SKZ | 9001 | 10 έτη από την παραγωγή | AGRIPPINA ZUERICH 2,56 εκατ.Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Σωλήνες FASER από PP - R 80 (πολυπροπυλένιο) Μειωμένης διαστολής | AQUATHERM | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 8077-8078 | SKZ DVGW | DVGW HY | SKZ DVGW | 9001 | 10 έτη από την παραγωγή | AGRIPPINA ZUERICH 2,56 εκατ.Euro |
| 3. | Σωλήνες PΒ (πολυβουτυλένιο) | AQUATHERM | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 16968-16969 | SKZ DVGW | DVGW HY | SKZ DVGW | 9001 | 10 έτη από την παραγωγή | AGRIPPINA ZUERICH 2,56 εκατ.Euro |
| 4. | Σωλήνες από PEX c (δικτυωτό πολυεθυλένιο) τύπου NOVATHERM ή ΗEWING – PEX ή POLYTHERM | HEWING | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 16892-16893 | SKZ - DVGW VMPA – RAL | DVGW | SKZ - VMPA – RAL | 9001 | 10 έτη από την παραγωγή | AGRIPPINA ZUERICH 2,56 εκατ.Euro |
| 5. | Σωλήνες COMO – PEX από PEX – b(δικτυωτό πολυεθυλένιο) | INTERPLAST | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 16892-16893 | SKZ – NSF | WRAS - NSF | SKZ | 9002 | 30 έτη από την τοποθέτηση | ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 80.000Εuro. |
| 6. | Σωλήνες πολλών στρωμάτων UNIPIPΕ μειωμένης διαστολής (δικτυωτό πολυεθυλένιο με αλουμίνιο) | UNICOR GmgH | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 16892-16893 | SKZ | ΕΝ 45011 | DVGW – SKZ | 9001 | 10 έτη από την πώληση | ZUERICH - AGRIPPINA 1.000.000 Euro |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |  | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

| 7. | ΤUΒΟRΑΜΑ - Σωλήνες PEX – c (δικτυωτό πολυεθυλένιο) | PRANDELLI SPA | ΙΤΑΛΙΑ | DΙΝ 16892 – 16893 | SKZ | DVGW - ΗΥ | SKZ | 9002 | 10 έτη από την κατασκευή | 517.000Εuro TORO ASSIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | MULTYRAMA - Σωλήνες PEX. Al. PEX Μειωμένης διαστολής (δικτυωτό πολυεθυλένιο με αλουμίνιο ) | PRANDELLI SPA | ΙΤΑΛΙΑ | DΙΝ 16892 – 16893 | SKZ | DVGW - ΗΥ | SKZ | 9002 | 10 έτη από την κατασκευή | 517.000Εuro TORO ASSIC |
| 9. | COPRAX – Σωλήνες PP (πολυπροπυλενίου ) | PRANDELLI SPA | ΙΤΑΛΙΑ | DΙΝ 8077-8078 | SKZ | KIWA DVGW-HY | SKZ | 9002 | 10 έτη από την κατασκευή | 517.000Εuro TORO ASSIC |
| 10. | HELIDUR 6 - 10 – 12,5 - 16 BAR σωλήνες UPVC χρώμα γκρί | ΑΓ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ | DΙΝ 8061-8062 | Αυτοπιστο-ποίηση* | Γενικό χημείο του Κράτους | - | 9001 | - | - |
| 11. | FF – THERM – σωλήνες από ΡEX (δικτυωτό πολυεθυλένιο)ή PEX - Al. – PEX (δικτυωτό πολυεθυλένιο με αλουμίνιο) Μειωμένης διαστολής. | FRAENKISCHE ROHRWERKE | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DΙΝ 16892-16893-- 16968 | DVGW - SKZ | DVGW - TZW | DVGW – SKZ | 9001 | 10 έτη από την ημερ/νία παράδοσης 1εκατ.Euro | - |
| 12. | RETIFLEX - σωλήνες PEX – b (δικτυωτό πολυεθυλένιο ) | ΣΩΛΗΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | DΙΝ 16892-16893 | DVGW - SKZ | DVGW – WΗΥ Μόνο το ειδικής επεξεργασίας (απόσμησης) με κόστος +7% | DVGW – SKZ | 9002 | 10 έτη από την παραγωγή. | ΦΟΙΝΙΞ 1,33 εκατ.Euro |
| 13. | Σωλήνες πολυβουτυλενίου | ΣΩΛΗΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | ISO 8986 DΙΝ 16968 | SKZ | - | SKZ | 9002 | 10 έτη από την παραγωγή | ΦΟΙΝΙΞ 2.000.000 CHF. |
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |  | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

| 14. | Σωλήνες πολυπροπυλενίου PP - R - 80 | ΣΩΛΗΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8077-8078 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | 9002 | 10 έτη από την παραγωγή | ΦΟΙΝΙΞ 2.000.000 CHF. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Σωλήνες AQUA PLUS από PP – R type 3 (πολυπροπυλένιο) | INTERPLAST | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8077-8078 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | 9002 | 10 έτη από την τοποθέτηση | ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 88.000 Euro |
| 16. | Σωλήνες AQUA – FLEX από HDPE (πολυαιθυλένιο μεγάλης πυκνότητας) κατάλληλος μόνο γιά κρύο νερό γιά άρδευση και βιομηχανική χρήση. | ΣΩΛΗΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8074 – 8075 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9002 | 10 έτη από την παραγωγή | ΦΟΙΝΙΞ 1,33 εκατ. Euro |
| 17. | Σωλήνες πολυπροπυλενίου HELITHERM εως 60ο C | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8077 8078 | Αυτοπιστο-ποίηση* | Αυτοπιστο-ποίηση* (ΕΜΠ – DVGW εως 60ο C) | - | 9001 | - | EURO BROKERS 14.674 Εuro |
| 18. | Σωλήνες ΗDPE/MDPE (πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας – μαύρο – Μέσης πυκνότητας – μπλέ) Τύπου HYDROMAK Μόνο για κρύο νερό | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (Πλαστικά μακεδονίας) | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΝ 12201 12202 | Αυτοπιστο-ποίηση* | Αυτοπιστο-ποίηση* (WRAS κ.λ.π.) μόνο κρύο νερό | - | 9002 | - | - |
| 19. | Σωλήνες PΕΧ-b (δικτυωτό πολυαιθυλέινιο τύπου HELIPEX. | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (Πλαστικά Μακεδονίας) | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 16892 16893 | SKZ | Αυτοπιστο-ποίηση* | SKZ | 9002 | - | - |
| 20. | Σωλήνες PEX – AP – REX (σάντουϊτς από δικτυωτό πολυαιθυλένιο με ενδιάμεσο στρώμα αλουμινίου | HENKO | ΒΕΛΓΙΟ | DIN 4726 4729 | DVGW Κ.λ.π. | DVGW Κ.λ.π. | DVGW Κ.λ.π. | 9001 | 10 έτη | Fortis 2,5 εκατ Euro |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |  | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

| 21. | Σωλήνες από U-PVC HYDROKAR | KAΡΙΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8061/8062 ΕΛΟΤ 474 | Αυτοπιστο-ποίηση* | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | 9001 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Σωλήνες ύδρευσης από HDPE (MRS 8) 6 BAR | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8075 ΕΝ 632 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| 23. | Σωλήνες ύδρευσης από HDPE (MRS 10) 10 BAR | A. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΝ 12201 12202 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| 24. | UNAVELD σωλήνα από PE-MD (πολυαιθυλαίνιο μέσης πυκνότητας) με ή χωρίς φράγμα οξυγόνου | H.P.G. GmbH | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΝ 12201 12202 | SKZ | - | SKZ | 9002 | 10 ΕΤΗ | T&S 1.000.000 € |
| 25. | UNAVELD σωλήνα PEXC (δικτυωτό πολυαιθυλένιο) | H.P.G. GmbH | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | DIN 16892 16893 | SKZ | DVGW | SKZ | 9002 | 10 ΕΤΗ | T&S 1.000.000 € |
| 26. | ARIETE 25 σωλήνα από PP-R (πολυπροπυλένιο) | EFFEGI spa | ΙΤΑΛΙΑ | DIN 8077 8078 | SKZ | DVGW | SKZ | 9002 | - | - |

2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| 1. | HELIDUR 6/10/12,5/16 BAR από UPVC κατάλληλοι για υδροροές & δίκτυα αερισμού | Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚIΣ | ΕΛΛΑΔΑ | DIN 8061-8062 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Εύκαμπτος σωλήνας Αποχέτευσης λουτρών SOLIDRAIN από PVC | ΣΩΛΗΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Εργοστασιακά | - | - | - | 9002 | - | - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |  | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ISO ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΟΣΟ |

| 3. | Σωλήνες από PP & HD - PE (πολυπροπυλένιο και υψηλής πυκνότητας πολυεθυλένιο ) κατάλληλοι για κάθε χρήση | VALSIR SpA | ΙΤΑΛΙΑ | DIN 19535-19560 | SKZ – DVGW κλπ. | - | - | 9002 | 10 έτη από παραγωγή Euro 520.000 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Σωλήνα από PVC UNIKAR τύπου Β για αποχετεύσεις πλήν υπόγειας εγκατάσταςης | KARINA | EΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ 686 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| 5. | Σωλήνες PVC UNIKAR Τύπου Α Κατάλληλη για όμβρια – αερισμό | KARINA | ΕΛΛΑΔΑ | EΛOT 686 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| 6. | Σωλήνες PVC DRAIKAR κατάλληλη για υπονόμους | KARINA | EΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ 476 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9001 | - | - |
| 7. | Σωλήνα UPVC UNIMAK για κάθε χρήση πλήν υπόγειες εγκαταστάσεις | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (Πλαστικά Μακεδονίας) | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ 686 Τύπου Β. | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9002 | - | - |
| 8. | Σωλήνα UPVC Υπονόμων | Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (Πλαστικά Μακεδονίας) | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΟΤ 476 | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9002 | - | - |
| 9. | ARIETE S από πολυπροπυλένιο με μούφες και στεγανοποιητικούς δακτύλους για κάθε χρήση | EFFEGI SpA | ΙΤΑΛΙΑ | - | Αυτοπιστο-ποίηση* | - | - | 9002 | - | - |

# Text boxes

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

O.B.Y.E.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2002